# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения  о стоимости таких работ и услуг

(п.10, 13 Постановления Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г.)

| 9 | Перечень услуг, оказываемых управляющей организацией: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание работы |  | Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Периодичность выполнения работы | Результат выполнения работы |  | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена) | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу. |
| 9.1 | Услуги по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  | ежедневно |  |  |  | Кв. м. | 3,04 |
| 9.2 | Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сезонный осмотр общедомового имущества |  |  | 2 раза в год |  |  |  | Кв. м. | 0,10 |
| Осмотр инженерного оборудования в местах общего пользования |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  | Кв. м. | 0,20 |
| Очистка кровли, козырьков над подъездами от снега |  |  | 2 раза в зимний сезон |  |  |  | Кв. м. | 0,30 |
| Ликвидация воздушных пробок во внутридомовой системе отопления |  |  | По мере необходимости |  |  |  | Кв. м. | 0,01 |
| Мероприятия по приостановке, возобновлению подачи тепловой энергии в помещения многоквартирного дома |  |  | Весна, осень |  |  |  | Кв. м. | 0,02 |
| Ревизия запорной арматуры |  |  | Летний период |  |  |  | Кв. м. | 0,004 |
| Временная заделка свищей |  |  | По мере необходимости |  |  |  | Кв. м. | 0,002 |
| Опрессовка внутридомовых тепловых сетей |  |  | 1 раз в летний сезон до 01 сентября |  |  |  | Кв. м. | 0,52 |
| Проверка состояния вентканалов |  |  | 1 раз в п/годие |  |  |  | Кв. м. | 0,04 |
| Освещение мест общего пользования |  |  | Ежедневно |  |  |  | Кв. м. | 0,33 |
| Техническое обслуживание газовых сетей |  |  | Ежедневно (опрессовка газовых сетей – 1 раз в 3 года) |  |  |  | Кв. м. | 0,21 |
| Услуги аварийно-восстановительной бригады |  |  | Ежедневно |  |  |  | Кв. м. | 2,11 |
| Текущий ремонт |  |  | В соответствии с перечнем работ |  |  |  | Кв. м. | 2,01 |
| 9.3 | Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка подвала от грызунов и комаров |  |  | 4 раза в год (2 раза - весной, 2 раза – осенью) |  |  |  | Кв. м. | 0,073 |
| Механизированная уборка снега с придомовой территории |  |  | По мере необходимости |  |  |  | Кв. м. | 0,091 |
| Услуги дворников по уборке придомовой территории от мусора, снега, окашивание сорной растительности с придомовой территории |  |  | Ежедневно |  |  |  | Кв. м. | 0,43 |
| Вывоз ТБО |  |  | Согласно графику вывоза |  |  |  | Чел. | 22,08 |
| Вывоз ЖБО |  |  | Согласно графику вывоза |  |  |  | Куб. м. | 145,31 |
| 9.4 | Услуги по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 9.5 | Услуги по предоставлению коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  | Ежедневно |  |  |  | Куб. м. | 28,45 |
| Холодное водоснабжение |  |  | Ежедневно |  |  |  | Куб. м. | 29,68 |
| Горячее водоснабжение |  |  | Ежедневно |  |  |  | Куб. м. | 92,39 |
| Отопление |  |  | Ежедневно |  |  |  | Гкал | 1172,21 |
| 9.6 | Дополнительные услуги (пп. «б» п. 10 Постановления Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г.) например: охрана подъезда, заключение договоров об использовании общего имущества в МКД, охрана коллективных автостоянок, учет собственников помещений в МКД и иные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - |  | - | - |