П Л А Н

работ текущего ремонта на 2011 год

Управляющая организация: ООО «Домоуправление»

Адрес предприятия: Пермский край, г. Верещагино, ул. Строителей,15

| п/п | Адрес дома | № дома | Год постройки | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г..Верещагино ул. Мира | 5 | 1994 | Прочистка вентканалов, заземление площадочных электрощитов |
| 2 | г..Верещагино ул. Урицкого | 18 | 1964 | Ремонт отмостки, ремонт водопровода |
| 3 | г..Верещагино ул. Звезды | 91 | 1972 |  |
| 4 | г..Верещагино ул. Свободы | 90 | 1985 |  |
| 5 | г..Верещагино ул. Комсомольская | 83 | 1970 | Ремонт швов кирпичной кладки |
| 6 | г..Верещагино ул. Свободы | 86 | 1981 | Запенивание футляра газопровода пеной, ремонт системы горячего водоснабжения в подвале,масляная окраска труб газопровода,смена стояков ГВС 15 м., смена стояков ХВС 15м.,смена стояков канализации 15м. |
| 7 | г..Верещагино ул. Свободы | 71 | 1982 | Прочистка вентканалов, частичный ремонт кровли, смена стояков ХВС со меной вентилей, смена стояков канализации. |
| 8 | г..Верещагино ул. Свободы | 73 | 1981 |  |
| 9 | г..Верещагино ул. Пролетарская | 42 | 1988 |  |
| 10 | г..Верещагино ул. Пролетарская | 47 | 1973 |  |
| 11 | г..Верещагино ул. Парковая | 12 | 1994 | Прочистка вентканалов-320м, запенивание футляра газопровода,масляная окраска труб, ревизия электрощитов со сменой автоматов, ремонт мягкой кровли козырьков, удлинение водоотводов труб , ремонт штукатурки крыльца 1.2.3.13 подъездов |
| 12 | г..Верещагино ул. Фрунзе | 86 | 1970 | Смена вентилей на отоплении -4шт, ревизия электрощита со сменой автомата, смена стёкол 1,5 м2, ремонт оконной створки,ремонт дверного полотна,смена стояков холодного водоснабжения 15 м, Смена вентилей водоснабжения в подвале 5 шт.прочистка вент каналов -40 м. |
| 13 | г..Верещагино ул. Парковая | 2 | 1980 |  |
| 14 | г..Верещагино ул. Юбилейная | 6 | 1991 | Смена канализационной лежанки 30м, замена вентилей на отоплении 2 шт., смена канализационных стояков 12м. |
| 15 | . |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |